南京交通职业技术学院招标文件


南京交通职业技术学院

招  标 文 件
项目名称：学生宿舍无障碍通道系统
项目编号：JY201119号
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一一年五月二十日
目  录

第一部分  招标须知、项目说明

一、招标须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、供应商报价方式及报价要求

四、供应商提交投标书的方式、地点和截止日期

五、投标文件评（议）原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  项目技术规格要求和交货日期、地点等

1、 项目内容、主要技术指标及数量

2、 项目质量、性能要求及售后服务要求

3、 项目加工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  谈判书格式

第一部分  招标须知及项目说明

一、招标须知

1. 供应商提交的谈判文件要求一式三份，一份正本，二份副本。所有资料恕不退还。

2. 潜在供应商拿到招标文件后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与学院有关联系人联系。

3. 供应商的投标文件和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

4. 供应商应按学院要求提供无障碍通道机图册，并标明尺寸，接受学院的答辩要求。

5. 供应商需交纳1000元投标保证金。（只接收银行本票和银行汇票，不接收其他形式的保证金）
6．成交供应商需开增值税专用发票，

名称：南京交通职业技术学院 

纳税人识别号：320121466001961 

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019 

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657 

二、招标项目的名称、性质和数量
1、名称：无障碍通道系统     

2、性质：软硬件采购
3、数量：6栋宿舍楼
三、谈判报价方式及报价要求

1. 报价方式：逐项报价。一次报价。 
2. 报价要求：

各项目按标准配置单台（套）报价，并合计总投标价。

报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用
四、提交投标书的方式、地点和截止时间

1. 投标文件必须以密封加盖骑缝章的形式送达开标现场。
2. 地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115。
   联系人：李晓旭
   联系电话：（025）86115873
   传真电话：（025）86115873
3. 投标截止时间：2011年6月 2日（周 四 ）上午9:00(北京时间)

4. 招标对技术要求的咨询可下列人员联系

张老师：86115706
五、评（议）标原则
综合评分法。
六、开标、评标、定标

1. 学院将组织公开开标,投标人现场答辩。

2. 现场答辩时间：2011年 6 月2 日（周四）上午9:00~11：30(北京时间)
3. 学院将仅对确认为符合招标文件要求的文件进行评价和比较。

4. 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

5. 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的供应商。

6. 学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对供应商的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

7. 学院可以接受投标中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

8. 学院评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

八、评标过程的保密性

1. 开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向其他供应商及与评标无关的其他人透露。

2. 在评标过程中，如果供应商试图在谈判文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其谈判文件将被拒绝。

第二部分 项目介绍、设备清单和交货日期、地点等
一、项目介绍：
南京交通职业技术学院为了方便学校管理，保证学生宿舍安全，特在学生宿舍安装无障碍通道系统。宿舍一共六栋，分别在每栋宿舍门口安装双向两路通道。进口有摄像进行抓拍。每栋宿舍楼配置一台管理工作站，用于数据存储及软件管理。

投标方无障碍通道系统须与学校现有一卡通系统对接，不再单独发卡。学校现在一卡通厂商提供接口，由投标方负责开发第三方数据同步软件。
二、项目整体要求：

1. 通道通过速度要求
1) 通道无障碍，合法持卡人员主动刷卡直接通过即可，无须停留等待
2) 每通道每分钟可以通过 60 人以上，不会造成进出口拥堵
3) 在遇到紧急情况时可以快速的对人员进行疏散
2. 应具有筛选非法身份和无卡人员功能
1) 要求外来人员、无权限持卡人员通过时，通道会发出声光报警提示现场管理人员，并抓拍通过人员的影像资料，同时记录事件发生时间。
2) 系统应具有防止尾随功能，反潜入功能。
3. 系统应具有双向通过、自动方向判断功能
4. 系统分布式的网络管理
5. 24小时不间断视频监控联动
1) 根据设置可以进行可以手动或自动录像，可以设定自动录像时间。
2) 工作站实时显示通过人员信息，便于比对。
3) 可以设定人员通过或非法人员通过时，拍照存档，根据设置可以异常记录自动拍照。
4) 进口方向监控摄像机对准门外，相比光线较强，故使用宽动态，同时要求带有红外功能便于夜间使用。
5) 系统支持远程的监控功能，主管领导可以在办公室内直接进行远程的视频监控，web方式汇总和查询统计报表，禁止以远程桌面、网络共享等方式。
6. 报表功能
1) 随时查询原始记录、出入人员、无卡人员情况、未归查询、未出查询、最后刷卡记录等
2) 支持分级授权查询，支持按学院、部门、楼宇、系部、专业、班级、日期和自定义条件查询人员进出情况；系统具有自动对连续多日无进出记录的学生进行自动提醒；支持按缺寝率等对学生进行查询统计
3) 可以生成EXCEL文件并打印。
4) 在场人员实时统计。 可以随时了解楼内、区域内人员情况。
7. 多人通过识别间距：两人之间通过距离超过25cm应可正常识别。
8. 控制器功能特点
1) 控制器应具有数据存储可靠，掉电数据不丢失，集管理和自动控制为一体
2) 控制器支持在线升级功能，支持联机、脱机工作。
9. 系统有发卡功能，可独立使用；通道门禁系统的人员信息来源于学生宿舍管理系统或者校园一卡通系统，实现校园卡、宿舍以及门禁三方的联动；必须与校园一卡通系统无缝连接，用户更方便。同时门禁管理系统数据可上传到数字化校园平台，并免费提供标准接口，支持第三方进一步挖掘数据、免费和第三方进行系统数据集成。
10. 系统在服务期内可以根据学院要求进行个性化开发。
11. 新建通道门禁系统与原有门禁系统对接，实现数据统一管理和信息共享。
12. 由投标方负责免费提供通道门禁系统的数据源的批量导入和授权功能，在新生报到、调换宿舍、卡丢失情况下实现实时数据联动。
三、通道机参数要求:

	项目
	参数

	存储容量
	16Mbits 存储器，100000条记录

	读卡范围
	0-4cm （标准M1卡，学院一卡通）

	通讯距离
	RS485模式，1200米/9600波特率
TCP模式，100米（距交换设备）/10M速率

	电源及功耗
	交流220V接入，控制器电压12V，功耗<15W

	工作温度
	－20℃—70℃

	存储温度
	-40℃—80℃

	通道宽度
	650-2000mm 

	通道机设计
	防水设计，室内室外均可使用


四、设备清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	参数
	参考品牌

	1
	通道机管理软件
	1
	套
	
	安讯通、捷顺、新开普

	2
	数据库服务器
	1
	台
	保证相关软件高性能运行
	戴尔、惠普、联想

	3
	数据库软件
	1
	套
	
	SQL Server或oracle

	4
	室内双路通道机
	12
	套
	
	安讯通、捷顺、新开普

	5
	第三方数据同步软件
	1
	套
	与一卡通、数字化校园实现共享
	安讯通、捷顺、新开普

	6
	监控管理套件（含视频采集卡）
	6
	套
	
	安讯通、捷顺、新开普

	7
	管理计算机
	6
	台
	硬盘容量不低于1TB
	戴尔、惠普、联想

	8
	彩色宽动态带红外摄像机（含配套电源）
	12
	台
	夜视距30米
	三星、索尼、松下

	9
	自动光圈镜头
	12
	只
	3.5-8mm，分辨率不低于540线
	腾龙、松下、索尼

	10
	摄像机支架+护罩
	12
	套
	
	国产

	11
	线材、辅材
	
	套
	根据实际使用
	国产


五、售后服务要求

投标人必须提供详细的服务承诺，包括服务期限、服务范围、服务响应时间、到达现场的承诺时间等；

六、交货日期与地点：供货商与学院商定。

七、学生工作处联系方式： 

韩老师：025-86115036
第三部分（）设备购置合同（样本）

需  方（甲方）： 南京交通职业技术学院                      签订时间：

供  方（乙方）：                                    签订地点：

    根据《中华人民共和国合同法》及二〇一一年五月二十日南京交通职业技术学院            项目谈判结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。
1. 设备具体技术指标以供方投标书为准

2. 设备报价（若全部投标应以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

	设备名称
	型号、规格
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

(元)
	总价

(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总金额（人民币）：拾壹万壹仟元整


备注：合同价格为规定地点交货价（包括配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

 2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

 4. 因设备的质量问题发生争议，由江苏省或南京市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

 5. 供方应按服务承诺提供设备  年上门维修保养并提供终身维护。


四. 交货及验收：

1. 交货时间：合同签定后的十个工作日
2. 产品必须具备出厂合格证。

3. 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

4. 交货地点：南京交通职业技术学院江宁校区（江宁科学园龙眠大道629号）

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。
其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方不付预付款。货到验收合格后15个工作日内付合同总价的95%，其余5%为履约保正金，满一年后15个工作日内支付。

六. 违约责任：

1. 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

2. 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

3. 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

4. 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

5. 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

质保期内，乙方免费提供各项服务，质保期外，乙方提供服务只收取材料费用。
八．技术支持及培训

   无。
九. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

                        签约时间：       年   月   日

第四部分    投  标  书（格式）

致：南京交通职业技术学院仪器设备招标工作小组：

根据你们无障碍通道系统项目招标文件要求，          （全名及职衔）经正式授权并以招标                             （招标名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式四份。

（1） 投标书；

（2） 开标一览表；

（3） 设备配置一览表；

（4） 服务承诺书；

（5） 关于资格文件声明的函；

（6） 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

   １.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

   ２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

   ３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

   ４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

   ５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

   ６.所有有关本次投标的函电请寄：                     

授权代表（签名）:                          

职      位:                                

投标方名称:                                

投标方印章:                                

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：
开标一览表
投标方名称：                   　　　　　
	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（单位/元）：                   （大写）                   


投标书附件2：

配置方案一览表

投标方名称：                              

	序号
	产品名称
	主要配置或技术参数
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标书附件3：
服务承诺书（格式）

致：南京交通职业技术学院：

根据你们招标采购无障碍通道系统项目招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

    承诺方授权代表签字：                    
    职      位：                             
    承诺方名称：                             
    承诺方印章：                             
地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：
关于资格文件声明的函

致：南京交通职业技术学院

关于贵方二〇一一年五月二十日无障碍通道项目招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）
传  真：                                               。
邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：
资 格 文 件

1、招标需要提供的背景资料
（1）企业法人营业执照；
（2）企业法人税务登记；
（3）企业法人代码证；

（4）公司资质复印件(原件备查);
2、为有效地保证售后服务和及时的技术支持，要求供应商需具备厂家相应代理资质。 

附：
评标标准和方法
一、商务评议：40分
投标报价，满分40分。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

投标价格最低的投标报价为评标基准价。

二、技术评议：40分

1、技术分（30分） 

完全符合技术参数得20分，基本符合得10分。

能与校园一卡通系统无缝对接得10分，不能得0分。
2、公司实力分（10分）

公司注册资金<500万元人民币的得1分，≥500万元人民币的得2分；

公司具有计算机信息系统集成资质三级及以上得1分；
公司具有建筑智能化集成资质三级及以上得1分

公司具有建筑智能化施工资质三级及以上得1分 
公司具有安防资质三级资质及以上得1分
公司提供的产品具备全国工业产品生产许可证得1分；

公司提供的产品具备全国工业产品通过ISO9001、3C、CE等认证得1分；

公司提供的产品厂家具备安防产品设计、施工和维修资格证书得2分
三、售后服务分（14分）

1、免费质保期及质保期质保内容：免费保修期三年得6分，每增加一年加1分，最高得8分 。                                                                         

2、提供本地化服务(2分)；

（本地化服务是指--经甲方核实投标方在当地有常驻直属办事机构，人数至少在3人以上，能提供实际意义上的即时本地服务，不得以任何形式挂靠）,7*24服务响应,到达现场时间在2小时以内，4小时内解决故障。应提供当地常驻机构的办公地址、联系电话、人员等信息。

3、投标人承诺在系统验收合格后定期对运行系统进行复查，半年复查一次得基本分1分。一个月复查一次得2分
4、投标人在项目完成后免费对学校操作人员进行培训（设备具体操作、数据库管理、软件应用及设备常规维护等），根据列出的详细计划综合打分，最高分2分。
四、业绩（6分）

2009年1月1日至今，南京高校类似合同复印件,每提供一份得1分。（原件备查）

PAGE  
7

