
设备与器材采购信息（三）
后勤管理处受学院各系部的委托，决定就以下物资设备进行采购。欢迎相关供应商前来接洽
物资设备与器材采购一览表
	序号
	项目编号
	购置项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	08008
	处理器 
	Intel 奔腾双核 E2180 2.0GHz 
	10
	台
	1、具有硬盘保护功能

	
	
	内存
	DDR2 667 1024M *2 
	
	
	3、具有增量拷贝功能

	
	
	硬盘
	SATA2 7200 160G
	
	
	　

	
	
	  光驱 
	DVD 16X 光驱
	
	
	　

	
	
	显卡
	七彩虹 镭风2600PRO-GD3 CF白金版
	
	
	　

	
	
	声卡
	 板载声卡
	
	
	　

	
	
	网卡
	 板载1000M网卡
	
	
	　

	
	
	处理器 
	Intel 奔腾双核 E2180 2.0GHz 
	20
	台
	1、具有硬盘保护功能

	
	
	内存
	DDR2 667 1024M 
	
	
	3、具有增量拷贝功能

	
	
	硬盘
	SATA2 7200 160G
	
	
	　

	
	
	显示器
	17'液晶
	
	
	　

	
	
	显卡
	七彩虹 镭风2600PRO-GD3 CF白金版
	
	
	　

	
	
	  光驱 
	DVD 16X 光驱
	
	
	　

	
	
	声卡
	 板载声卡
	
	
	　

	
	
	网卡
	 板载1000M网卡
	
	
	　

	2
	08009
	晶体管图示仪
	集电极电流：10μA～0.2A/div ； 误差：10%； 
	2
	台
	　

	
	
	
	集电极电压：50mV～50V/div； 误差：10%； 
	
	
	　

	
	
	
	阶梯电压：50mV～0.5V/div； 误差：10% ； 
	
	
	　


	2
	08009
	
	阶梯电流：5μA～10mA/级； 误差： 10%； 
	
	
	　

	
	
	
	集电极扫描信号范围及容量：0～20V,2A、0～50V,1A、0～500V,0.1A
	
	
	　

	
	
	扫频仪
	频率范围：50MHz  扫频输出：0.5Vrms    
	2
	台
	　

	
	
	
	标记精度：±0.05%+1KHz
	
	
	　

	
	
	逻辑分析仪
	定时分析(定时分辨率)250MHz.Max(4ns)
	1
	台
	　

	
	
	
	状态分析(最大状态时钟速率)100MHz～1Hz(10ns～1秒)
	
	
	　

	
	
	
	带宽100MHz
	
	
	　

	
	
	
	存储深度2M Bytes
	
	
	　

	
	
	
	触发通道数32
	
	
	　

	
	
	电桥
	测试参数：L/Q、C/D、R/Q、Z/D、Z/Q
	4
　
	台
　
	　

	
	
	
	测试频率：100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、
	
	
	　

	
	
	
	          20kHz、40KHz、50kHz、100KHz
	
	
	　

	
	
	
	测试电平：0.1V、0.3V、1.0V
	
	
	　

	
	
	
	输出阻抗：30Ω、100Ω
	
	
	　

	
	
	
	基本精度：0.1%
	
	
	　

	
	
	
	测量速度：2次/秒、5次/秒、10次/秒
	
	
	　

	
	
	
	显示范围：L：0.0001uH-99999H
	
	
	　

	
	
	
	          C：0.001pF-99999uF  
	
	
	　

	
	
	
	          R/Z:0.0001Ω-99.99MΩ
	
	
	　

	
	
	
	          Q:0.0001-9999  D:0.0001-9.999
	
	
	　

	
	
	
	          △%：0.01%-9999%
	
	
	　

	
	
	
	等效方式：串联、并联
	
	
	　


	2
	08009
	
	量程方式：自动、保持
	
	
	　

	
	
	
	清零功能：开路、短路
	
	
	　

	
	
	
	测试端：5端
	
	
	　

	
	
	
	显示方式：直读、△%
	
	
	　

	
	
	
	分选功能：四档分选
	
	
	　

	
	
	
	接口（选配）：HANDLER、RS232
	
	
	　

	
	
	频谱分析仪
	频率范围：0.15～1050MHz
	2
	台
	　

	
	
	
	标记精度：±0.1％频宽＋100kHz
	
	
	　

	
	
	
	扫描精度：±10％
	
	
	　

	
	
	
	中频宽带（-3dB）：400kHz和20kHz
	
	
	　

	
	
	
	扫描速率：43Hz
	
	
	　

	
	
	
	屏幕幅度显示范围：80dB（10dB/格）
	
	
	　

	
	
	
	电平精度：±2dB
	
	
	　

	
	
	
	失真：2次3次谐波<-55dBc
	
	
	　

	
	
	
	扫频宽度：100kHz/格～100MHz/格，
	
	
	　

	
	
	
	          1-2-5分档和0Hz（0扫描）
	
	
	　

	
	
	
	中心频率显示精度：±100kHz
	
	
	　

	
	
	数字存储示波器
	带宽：25MHZ 单色
	4
	台
	　

	
	
	
	采样率：100MS
	
	
	　

	
	
	
	水平记录长度：每个通道25K
	
	
	　


	
	
	
	水平范围：25nS/DIV～5S/DIV
	
	
	　

	
	
	
	自动测试功能：均方根值、平均值、峰峰值、周期、频率
	
	
	　

	
	
	
	上升时间：14nS
	
	
	　

	
	
	
	偏转系数：从BNC输入，5mS/DIV～5V/DIV
	
	
	　

	
	
	
	数字转换器：8比特
	
	
	　

	
	
	
	多种接口：RS232、USB、打印接口
	
	
	　

	3
	08010
	光纤工具箱
	光纤剥皮钳                   斜口钳
	1
	台
	　

	
	
	
	横向开缆刀                   尖嘴钳
	
	
	　

	
	
	
	组合螺丝批                   酒精泵
	
	
	　

	
	
	
	微型螺丝批                   束管钳
	
	
	　

	
	
	
	活动扳手                     照明灯
	
	
	　

	
	
	
	刀具                         卷尺
	
	
	　

	
	
	
	蛇头钳                       镊子
	
	
	　

	
	
	
	钢丝钳                       开夫拉剪刀
	
	
	　

	
	
	
	记号笔                       清洗球
	
	
	　

	
	
	
	　
	
	
	　

	
	
	光纤熔接机
	适用光纤：单模、多模石英光纤，包层外径125μm(标准)
	1
	台
	　

	
	
	
	 单模芯径4-14μm 多模芯径50、62.5μm，
	
	
	　

	
	
	
	光纤切割长度16mm（标准） 
	
	
	　


	3
	08010
	
	 涂覆层外径：50-150μm  包层外径：100-1000μm
	
	
	　

	
	
	
	标准性能：平均接续损耗0.01dB多模/0.02dB单模
	
	
	　

	
	
	
	（标准剪断法测量）典型接续时间9秒,              
	
	
	　

	
	
	
	典型加热时间30秒.回波损耗优于60dB
	
	
	　

	
	
	
	熔接程序：100组单模熔接程序,100组多模熔接程序,用户可设置参数
	
	
	　

	
	
	
	接续损耗存储：5000个接续结果
	
	
	　

	
	
	
	加热器：除内置加热器外,可选外挂加热器,同时加热多至四根保护管
	
	
	　

	
	
	
	屏幕显示：同时显示轴、Ｙ轴方向光纤图像,
	
	
	　

	
	
	
	显示当前日期时间,显示当前的工作状态
	
	
	　

	
	
	
	工作方式：程序选择自动/手动 接续操作自动/手动 加热操作自动/手动
	
	
	　

	
	
	
	环境条件：工作温度-10～+50℃ 保管温度-40～+60℃ 
	
	
	　

	
	
	
	工作湿度<95%RH（不结露）工作海拔0～4000米
	
	
	　

	
	
	
	电源：交流电源100V-240V 50/60Hz 30W，直流电源10-14V 25W 
三合一电源模块;内置锂电池、充电器和交流适配器 
	
	
	　


项目采购部门：南京交通职业技术学院后勤管理处

联系人：李晓旭

联系电话：（025）—86115047
