单一来源采购文件

采购编号：JY2017181

采购项目: 南京交通职业技术学院低压电工考核实训台项目

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二○一八年一月

南京交通职业技术学院低压电工考核实训台项目

单一来源采购公示

受学院轨道交通学院委托，学院物资采购管理办公室对低压电工考核实训台项目进行单一来源采购（见附件）。现将采购人的单一来源申请材料进行网上公示（具体材料见上传附件），如有异议者，可以在公示期内，携书面材料（加盖公章）与我部门联系，逾期将不再受理。

一、项目简要说明：

低压电工考核实训台项目

二、公示媒体及日期：

   南京交通职业技术学院采购网2018年1月8日——2018年1月14日

三、拟成交供应商信息：

徐州市广联科技有限公司

四、本次采购联系事项：

   南京交通职业技术学院物资采购管理办公室 

电话：025-86115873

       

                                  2018年1月8日

2、 单一来源采购依据

[image: image1.png]B RCSOBHH AR

B RUCRIG A

o |

CitE)

o [

] ABERE | WEAKA LT

i

13913953159

£

| mwapsae [ mmsmr

e

5 ESE

wrar |

77

|

[ERNTRA NG

S

|77 |

A j

CRBERR SR EHRERE S

ﬁ»:}mmu?%ﬁ# g

|

B

* “m. Tt nmm:/L F
* W SRS 8 T R0, 2 & LA
B | TR,
2 | Nz |
L snns A 2 MF 8
i HEH | BRARWE | SHAH | ROERREML |
L S ——
[
8 A [ 15052 &
| o e ) R EE
Paeenkry | o) B
! LEZ 3 ) 2 =
h ‘ _ LY. 6
8 | eppazen 5
5 | 17
# | (HE) 4 |
R 3 - &
EERES ‘





	序号
	项目名称
	技术参数及配置要求
	数量
	单位
	备注

	一、低压电工实操智能网络考核训练系统

	1
	低压电工实操智能网络考核系统
	1、设备必须符合国家安监总局《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》中科目二安全操作技术的内容及标准；

2、需要具备考生识别功能，支持2种识别方式：指纹/身份证。 

※3、设备需采用真实电力元器件，操作过程无需耗材；（需提供实物照片证明）
4、考试时间30分钟，设备提供倒计时显示屏。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能；

※5、系统需满足以下考核题目：

5.1电动机单项连续运转接线（带点动控制）；

5.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作；

5.3单相电能表带照明灯的安装及接线；

5.4带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线；

5.5电路故障排除考核功能，支持8个故障点，实现线路故障和元器件故障两种类型故障的模拟。

※6、考核设备支持相邻考核工位A/B卷功能，即相邻考核设备提供AB不同实操考核题目；（需提供实物照片证明，且设备上需要提供A/B标识证明）
※7、考核设备相邻考核工位A/B卷需提供挡板，防止作弊；（需提供实物照片证明）

8、丰富的考场管理功能（考试结束自动收卷、作弊强行收卷、支持现场打印考生汇总成绩单功能；）

9、系统除满足考试功能外，也支持低压电工作业实操安全培训使用；
设备参数：
※10、电源电压（V) ：36V及以下安全电压；（设备中严禁接入非安全电压线路与设施，需提供照片证明，设备中任何部件电压超过36V均视为不满足此项条件）
11、设备额定功率：≤100W；频率（HZ)：50HZ；工作温度：0-45°；工作湿度：10-95%无凝露
	10
	套
	

	2
	考场配套设施
	1、 提供考试用所需数量的仪器仪表、考试用连接线；

2、 考核工位所需网络设备：100M网络交换机/路由器
	 1
	套
	


三、参数

