混凝土钢筋检测仪
一.技术参数
保护层厚度适用范围
   φ6～φ50mm

直径测量适用范围
φ6～φ32mm
保护层厚度最大允许误差
1～69
   ±1mm

70～109     ±2mm

110～160    ±4mm
直径测量最大误差
±1
信号波形显示
实时显示
扫面范围
无边界
数据修正功能（间距/厚度）
自动
数据传输接口
USB
LCD显示屏
320×240及以上
供电方式
内置电池可充电

基桩动测仪

一.技术参数
控制模式
工业级专用工控系统
定点放大（倍）
1、10、100三档可调
浮点放大（倍）
256

A/D分辨率（位）
24位（16位A/D＋8位浮点）

采样时间间隔 （(s）
5μs～65535μs连续可调
最大采样长度
16k
触发方式
信号触发、外触发
操作方式
光电旋钮＋快捷键
传输接口
USB 支持移动存储
供电方式：
交流 220 v和直流
传感器灵敏度
加速度型：  (100

速度型：  (300
传感器频率范围
加速度型： 0.5(9000 Hz

速度型：   35(1800 Hz

动态范围
184 dB

放大器频带
10Hz～10kHz
最大存储长度
1024
幅值非线性度
≤10%
时间示值误差
≤1%

时间分辨力
5us

增益误差
≤1 dB

通道数
2
两通道相位一致性
(3(
两通道幅值一致性

≤3%
通道间窜扰
≤1%
显示器
640×480及以上液晶显示器
存储方式
512M  CF卡及以上
二.配置：

主机

传感器

锤子

传输线

充电器

分析软件等

非金属超声检测仪
一.技术参数
主控单元
          工业级专用系统
自动测桩提升系统
 双通道自动测桩提升系统
通道数
          1发射＋2接收＋1外触发
触发方式           信号触发、外触发
采样间隔（周期）   0.05μs～400μs
声时精度           0.05μs
声时测度范围
    0～629000μs
放大器增益         82dB
放大器带宽         10kHz～250 kHz
接收灵敏度         ≤30μv
幅度分辨率         0.39%
发射脉宽           20μs～20ms可调
存储容量           256M（CF卡）＋1G（U盘）及以上
显示方式        
 640×480及以上真彩液晶屏
通用接口           USB口、支持移动存储
主机适用打印机       激光打印机
供电方式            1. 内置高能锂电池(不少于5-6小时)
2.交流220v

二.配置：

主机

提升系统

探头

充电器

分析软件等

微机数显式钢绞线试验机

一.技术参数：
1、最大试验力                                          600kN

2、试验机示值精度                                      ≤±1%

3、负荷保持时间（具有峰值保持功能）                    30S

4、拉伸试验时上、下钳口座间最大距离                    1000mm

5、试样夹持直径                                        φ8～18mm

6、工作活塞直径×行程                                  φ230×150mm

7、工作活塞最快上升速度（空载）                        0-65mm/min

8、移动横梁上升速度                                    ＞200mm/min

二.配置：

1、试验机主机                                       一台

2、油源                                             一台

3、钢绞线专用夹具                                   一套

4、专用钢绞线电子引伸计（标距500mm）                一只

5、位移传感器、压力传感器                           各一只

6、钢绞线专用数据处理软件                            一套

7、品牌计算机                                         一台

8、品牌打印机                                         一台

9、计算机桌                                          一套 

10、随机工具                                         一套
附：交互式语言学习系统
	需求名称
	说明
	数量

	日立A8超短焦液晶投影机
	提供投标南京交通职业技术学院项目授权书原件、厂家质保承诺原件
	1台

	Hitevision3286红外触摸电子白板
	提供投标南京交通职业技术学院项目授权书原件、厂家质保承诺原件
	1套

	超短焦投影壁挂支架
	可移动，安装框架，全钢质
	1副

	辅材、安装、运输等
	USB线、VGA线、现场安装调试、培训
	1套


功能及要求如下：

多功能交互教室招标要求
	需求名称
	需求说明

	超短焦液晶投影机
	2500 ISO流明或以上，1024*768，灯泡功率220W UHB灯
投90英寸的白板投影距离不大于70厘米，采用自由落体反射技术，避免采用正前方投影，书写白板时炫光刺目，手影遮蔽等突出问题.

标准幅形比为4：3，保持与白板幅比统一
投影范围48-200英寸，内置不小于7瓦的音箱，LCD液晶技术

能通过网络对多台或多组投影机进行控制，并可通过网络传送静止图像

品牌：HITACHI

	红外触摸电子白板
	红外感应技术，≥86英寸，分辨率≥4096×4096，标准幅形比为4：3
无需专用笔，任何硬物或手指都能书写，正真实现触摸式操作

白板硬件的左右两侧各提供12个快捷键

USB数据接口，无需外接电源提供一个硬件板擦，拿起即可擦除，无需点击软件工具栏

多个教室白板可实现互联，不同白板书写内容可共享，实现一对一，一对多

提供售后服务800或400电话
品牌:Hitevision

	壁挂支架
	可移动，安装框架，全钢质

	辅材、安装、运输等
	USB线，VGA线，分配器，电源线，接线板等


商务部分要求：1、投标本项目厂家产品授权书原件、厂家产品质保承诺原件

2、例举此次投产品近两年在南京地区用户5所以上名单

3、国家权威机构出具的检测报告

4、投标公司的营业执照副本复印件、税务登记证复印件，法人授权书原件

5、售后服务期限及响应时间。

