1、 测量仪器
（一）全站仪参数
1、 ★防水防尘等级: ≥IP54级.

2、 ★可充电镍-氢电池,连续工作时间≥8小时.

3、 ★便捷的数据通讯, 支持SD卡，可通过USB通讯传输数据

4、 能具备超大液晶彩色触摸显示屏,无须通过键盘,可直接点击操作. window CE.NET中文操作系统，仪器可以自编应用程序的具有智能型的操作系统。

5、 ★气象和棱镜常数修正：输入参数自动改正

6、 ★测角精度：: ±2″.

测距精度:

单棱镜测程:5000m

精度: ±2+2ppm

★免棱镜测程: ≥300m（无需反射片）

精度:5+3 ppm

7．双轴液体光电式电子补偿器,补偿范围不小于±3′,精度:1〞。

8. ★最小读数:1〞∕5〞可选.

9. 探测方式:水平盘:对径,竖直角:对径.

10、★测量程序具备：坐标测量；悬高测量；对边测量；交会测量；放样测量；偏心测量；测站点高程测量；面积测量等功能

11、★显示模式为双面显示。

12、有激光对中优先。

（二）电子水准仪

1.精度

★0.3 mm 每公里

电子测量

  ★铟钢精密条码水准尺：0.3mm

  ★工程条码水准尺：1.0mm

光学测量：1.5m

距离测量：带有一个20m视距

   铟钢紧密条码水准尺：20mm

   工程条码水准尺：25mm

   光学测量：0.2m

2.测程

     电子测量：1.5m—100m

     光学测量：从1.3m

3.电子测量

★0.3 mm 每公里

电子测量

  ★铟钢精密条码水准尺：0.01mm

  工程条码水准尺：1mm

   测量时间：3秒

4.水平读盘
刻度单位：360度

刻度间隔：1度

★读数分辨率：0.1度

5.测量程序

★0.3 mm 每公里
标准程序：单次测量，放样测量，带有支线和放样的线路测量，线路平差

水准测量方法：BF,BFFB,BFBF,BBFF,FBBF,a BF,a BFFB,a BBFF,a FBBF

6.环境指标 

操作温度：-20°C到+50°C

防尘防水等级：IP55

7.技术规格

望远镜

孔径：40mm

★100米处视场：2.2m

电子测量视场：0.3

★放大倍数：32ⅹ
补偿器
倾斜范围：±15´
设置精度：±0.2"
圆水准：8´/2mm带有照明

显示器：图形，240*160点阵，黑白带有照明

键盘：19个按键数字字母键盘以及4个方向的导航箭头

8.记录

内部存储器：高达30 000数据线

外部存储器：支持USB闪存驱动

数据传输：使用USB盘在DINI和PC之间进行数据传输（双向通讯）

实时时钟和温度感应器：记录时间和温度

电源供应

   内部电池：Li-lon,7.4/2.4 Ah

   工作时间：没有照明时可工作3天

重量（包括电池）：3.5KG

配置：

	序号
	产品名称
	数量

	1
	电子水准仪主机
	1台

	2
	内置电池
	1块

	3
	DINI USB传输电缆
	1根

	4
	运输箱
	1个

	5
	说明书
	1本

	6
	水准全站仪软件
	1张

	7
	DINI充电器
	1套

	8
	二米水准尺
	2把

	9
	二米尺箱铝
	1个

	10
	二米尺撑
	2个

	11
	5KG尺垫
	2个

	12
	玻璃钢脚架
	1套


（三）、普通水准仪  DS3  15台

技术指标：每千米往返误差3mm

配置：木脚架一付

（四）、平行光管 

规格： 550  1台  三只焦距550mm  
二、沥青仪器设备

（一）沥青混合料拌和机

技术参数：

1、拌和容量：10升

2、加热锅温度范围：室温～200℃(任意设定) 
3、控温精度： ±0.3℃ 
4、拌和时间：0～100分钟,搅拌桨转速47-48r/min ,自转                             76-90r/min

5.电源：电机380V；

（二）沥青混合料击实仪技术性能： 
1、击实锤质量：4536±9g
2. 试模内径：Φ101.6±0.2mm  
3、击实速率：60次/min 
4、落锤高度： 457±1.5mm 
5、击实次数可预置，预置范围：0－99次
6、具有预置数记忆功能
7、电机：电压380V

（三）全自动沥青软化点仪

技术性能：

1.钢球质量:    3.5g 

2.钢球直径:   φ9.53mm 

3.烧杯容量:    800-1000ml 

4.测量范围:    0～200℃ 

5.测量精度:    ±0.5℃ 

6.升温速度:    5℃±0.5℃/mm

（四）沥青针入度试验仪

主要技术参数

1、标准针：      2.5±0.05g

2、针入时控：   可分别选择5秒或60秒，时间误差小于±0.1秒

3、加热器功率： 200W

4、控温精度：   25±0.1℃

5、控温方式：   数字温控仪

6、恒温浴：     为硬质玻璃缸

7、搅拌：       磁力搅拌珠自动搅

8、支架升降架： 粗调、细调双重升降调节机构

9、工作电源：   交流220V

10、其它：       配有光源和放大镜，方便使用和操作

（五）马歇尔稳定度试验仪

主要参数
最大荷载： 50kN

稳定度测量传感器测量范围： ≤40kN
具有荷载值大于39kN时过载保护功能
沥青混合料稳定度测量误差： ≤±0.1kN
垂直变形（流值）测量范围：0-20mm；测量误差≤±0.05mm
压力机上升速度： 50±5mm/min
配有计算机RS232串行通讯口与计算机联网，进行实验
工作电压： AC220V±10%，50Hz
工作环境温度： O℃~60℃

（六）静水电子天平


主要参数：

1.最大称量：6000g  最小读数0.1g

2. 电   源: 220V 50Hz 

3.附带静水电子天平托架、网篮

（七）数显电热干燥箱101-2A
主要参数：

1.控温范围: 室温～250℃

2.温度波动范围:±1℃

3.功率:2.4kw

4调节方式: 自动调节数显式

（八）数显液塑限测定仪

技术参数

1、测读精度：0.01mm       

2、 延时时间：5s
3、量程：0～23mm          

4、电源电压：220V   50HZ

